
	兰州大学学院采购项目

校内磋商文件


[image: image1.jpg]



	项目名称：
	兰州大学生命科学学院全波长多功能酶标仪采购项目

	项目编号：
	LZU-2025-050-XY

	采购人：
	兰州大学

	实施部门：
	生命科学学院


二〇二 五 年 十月

第一章  校内磋商公告
本项目采购条件已具备，欢迎各潜在供应商前来参与。请符合资格条件的供应商严格按照采购文件要求配合完成各阶段工作，及时提交响应文件。
一、项目基本情况

1.项目名称：兰州大学生命科学学院全波长多功能酶标仪采购项目
2.项目编号：LZU-2025-050-XY
3.采购方式：校内磋商

4.预算金额：43万元

5.采购需求：具体内容详见磋商文件第三章采购需求

6.合同履行期限：合同签订之日起 50  个日历日 

二、申请人的资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.未被列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录”当事人名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中的禁止参加政府采购活动期间；

8.特定资格要求：   无     。

三、获取磋商文件

1.获取时间：自发布之日起

2.获取方式：自行从兰州大学采购管理办公室主页采购公告（http://zbb.lzu.edu.cn）链接网址下载。

四、响应文件提交及开标

1.提交响应文件截止时间： 2025  年 10  月 23  日 9  时00分(北京时间)
 2.开标时间：同提交响应文件截止时间
3.开标地点：兰州大学城关校区 西  区  理工楼  楼 726   室
五、公告期限

自本公告发布之日起3个日历日。

六、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：兰州大学

地址：甘肃省兰州市城关区天水南路222号

联系方式：0931-8912932、zbk@lzu.edu.cn

2.项目联系方式

项目联系人：    谢 丽       
电话： 18219818673          
邮箱：  lxie@lzu.edu.cn     
第二章  响应须知
	序号
	条款名称
	编列内容规定

	1
	定价方式
	☑固定总价    □固定单价      ☐其它：    

	2
	最高限价
	超出限价的将视为无效响应，本项目限

☑总价   □单价  □其他：     
限额为： 43万元  ；

	3
	采购方式
	校内磋商

	4
	评审办法
	☑综合评分法：响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。

□最低评标价法：响应文件满足采购文件全部实质性要求，且响应报价最低的供应商为成交候选人的评审方法。

	5
	公告媒体
	兰州大学采购管理办公室主页 (http://zbb.lzu.edu.cn)

	6
	联合体响应
	☑不接受

□接受

	7
	分公司响应
	除银行、保险、电力、电信等特殊行业外，本项目不接受非独立法人单位分公司的响应

	14
	分包
	☑不允许

□允许

	15
	多个备选方案
	☑不允许

□允许

	16
	实质性响应
	加注“●”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效响应处理。

	17
	演示
	☑不要求

□要求： 

	18
	踏勘现场（答疑会）
	☑不组织
□组织：
1、集合地点：另行通知。
2、联系人：XX；联系电话：XX。

	19
	磋商文件

质疑期限
	供应商在获得或者应当获得磋商文件之日起3日内。

注：超过时间的质疑将不予受理。

	20
	签字盖章

要求
	磋商文件中凡是要求签字盖章的内容，供应商在响应文件中相应位置均须签字盖章。

	21
	响应有效期
	自响应文件提交截止时间起90日。

	22
	是否多轮响应报价
	☑是，现场磋商后提供最终报价
□否，响应文件中报价为最终报价

	23
	履约保证金
	□不要求缴纳

☑要求缴纳，金额：成交金额的5%。

缴纳须知：

(1)成交供应商最迟应在合同签订前1天内完成履约保证金缴纳。如未按时缴纳履约保证金，采购人可视成交供应商主动放弃成交资格。

(2)缴纳方式:供应商应从其企业的基本账户通过银行电汇(不接受现金和支票)转款。

(3)收款单位开户信息

户名（收款人):兰州大学

账号:2703002409026413243

开户银行:中国工商银行股份有限公司兰州天水路支行

地址:甘肃省兰州市城关区天水南路222号

	24
	响应文件份数
	正本1份，副本2份，电子文件（U盘）1份（电子文件须为PDF+Word格式，与纸质版完全一致，包括签字盖章）

	25
	装订及密封要求
	1.响应文件的正本和副本必须采用左侧无线胶订，分别装订成册，不得采用活页或可拆卸的装订方式，否则其响应将被拒绝。

2.响应文件须严格密封，封口处加盖单位鲜章或授权代表签字。

3.正本和副本一并密封，U盘单独密封，密封要求如下。
(1)在封套上应写明：

       (项目名称)   第  标段响应文件在    年  月  日  时  分前不得开启（时间同响应文件递交截止时间）。

(2)封套上应写明供应商的全称和详细地址，以便因响应文件迟到或其他原因宣布不能接收该响应文件时，得以原封退回。书写方法是：

供应商名称：                

供应商地址：              

供应商联系人及电话：          

(3)如果封套未按照要求密封和加写标记并加盖印章，采购人对误投或过早启封概不负责。

	26
	开标会议
	邀请供应商现场参加开标及磋商。

入校方式：微信关注“平安兰大”公众号，点击“师生服务—校园预约—实名认证—人员预约或车辆预约—预约人员须持身份证入校，并配合门卫进行身份核验”。

	27
	资格审查
	□资格预审

☑资格后审。本项目供应商的资格条件在评审时进行审查，供应商应在响应文件中按磋商文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，并对其真实性负责。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其响应或成交资格被取消。

	28
	成交供应商的确定
	（1）采购人授权评审小组直接确定成交供应商。评审报告提出的排序第一的成交候选人为成交供应商。

（2）成交候选人并列的，按照以下方式确定成交供应商：在商务、技术条款均满足采购文件要求时，按最终报价由低到高顺序排列。最终报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。










第三章  采购需求
一、技术要求
1.1．采购内容及标段

	标段
	预算（万元）
	序号
	标的名称
	品目编码
	计量

单位
	数量
	是否

进口
	核心产品

	一
	43
	1
	全波长多功能酶标仪
	A02109900 -其他仪器仪表
	台
	1
	是
	是


1.2.技术指标及参数要求 
	采购内容名称
	模块/部件
	序号
	指标项
	重要性标识
	指标要求
	证明材料要求

	全波长多功能酶标仪
	主机
	11
	硬件设计
	
	模块化设计，功能模块任意组合工作；光吸收，荧光和发光模块的光源、光路及检测器完全独立。
	技术偏离表及产品生产厂家官方网站截图（或第三方机构检验报告或产品彩页证明材料），加盖供应商公章。

	
	
	22
	检测光源
	■
	光吸收和荧光使用各自独立高能闪烁氙灯；
	技术偏离表及产品生产厂家官方网站截图（或第三方机构检验报告或产品彩页证明材料），加盖供应商公章。

	
	
	33
	检测器
	■
	≥3 个PMT，包括光吸收PMT（紫外硅光电二级管）、荧光PMT（扩展波长低暗电流PMT）、发光PMT（低暗电流单光子计数PMT）等
	技术偏离表及产品生产厂家官方网站截图（或第三方机构检验报告或产品彩页证明材料），加盖供应商公章。

	
	孔板模块（含四位卧式比色杯模块） 
	44
	适用板型
	■
	1-384孔板，预设常用品牌型号，自动扫描并定义特殊规格板型,微量检测板，Cellchip，比色杯。
	技术偏离表

	
	
	55
	比色杯模块
	
	含≥两位卧式比色杯模块
	技术偏离表

	
	超高速光吸收模块
	66
	光吸收波长范围
	●
	优于200nm-1000nm
	技术偏离表及产品生产厂家官方网站截图（或第三方机构检验报告或产品彩页证明材料），加盖供应商公章。

	
	
	77
	光吸收波长调节最小步进
	■
	≤1nm
	技术偏离表及产品生产厂家官方网站截图（或第三方机构检验报告或产品彩页证明材料），加盖供应商公章。

	
	
	88
	吸收光扫描速度
	■
	≤ 6 sec（200nm-1000 nm）
	技术偏离表

	
	
	99
	波长准确性
	■
	≤0.5nm
	技术偏离表及产品生产厂家官方网站截图（或第三方机构检验报告或产品彩页证明材料），加盖供应商公章。

	
	高灵敏度荧光顶读和底读模块
	110
	荧光波长范围
	●
	波长选择范围优于：Ex 230 nm– 880 nm; Em: 280– 900 nm
	技术偏离表及产品生产厂家官方网站截图（或第三方机构检验报告或产品彩页证明材料），加盖供应商公章。

	
	
	111
	荧光波长可调最小步进
	■
	1nm可调（四光栅）
	技术偏离表

	
	
	112
	荧光检测灵敏度（光栅顶部）
	
	≤ 0.55 pM荧光素
	技术偏离表及产品生产厂家官方网站截图（或第三方机构检验报告或产品彩页证明材料），加盖供应商公章。

	
	时间分辨荧光检测模块
	113
	时间分辨荧光检测灵敏度（光栅）
	●
	≤ 10 amol/well; 100 μl
	技术偏离表及产品生产厂家官方网站截图（或第三方机构检验报告或产品彩页证明材料），加盖供应商公章。

	
	荧光偏振检测模块（含扫描）
	114
	荧光偏振波长检测及扫描
	■
	扫描波长选择范围优于300nm-850nm
	技术偏离表及产品生产厂家官方网站截图（或第三方机构检验报告或产品彩页证明材料），加盖供应商公章。

	
	
	115
	荧光偏振波长扫描步进
	■
	最小步进≤1nm
	技术偏离表及产品生产厂家官方网站截图（或第三方机构检验报告或产品彩页证明材料），加盖供应商公章。

	
	
	116
	荧光偏振检测灵敏度
	■
	M/M ≤ 3 mP
	技术偏离表及产品生产厂家官方网站截图（或第三方机构检验报告或产品彩页证明材料），加盖供应商公章。

	
	高灵敏度化学发光及多色发光模块
	117
	化学发光模式线性范围
	■
	≥8个数量级
	技术偏离表及产品生产厂家官方网站截图（或第三方机构检验报告或产品彩页证明材料），加盖供应商公章。

	
	
	118
	多色发光配置
	●
	≥36个光谱滤光片，OD1, OD2, OD3 灰度滤光片，可使用滤光片进行高灵敏度的发光扫描。
	技术偏离表及产品生产厂家官方网站截图（或第三方机构检验报告或产品彩页证明材料），加盖供应商公章。

	
	双自动进样器
	119
	双自动进样器
	
	可用于光吸收、荧光和发光各种检测模式。可以对6-384孔板单孔内进行两种试剂的自动加液；可对整板

连续分液或逐孔注液两种方式；注射速率：100- 300μL/秒，连续可调。
	技术偏离表及产品生产厂家官方网站截图（或第三方机构检验报告或产品彩页证明材料），加盖供应商公章。

	
	数据处理及软件
	220
	数据处理及软件
	●
	安装全能数据处理及分析软件，可以进行定量，比率计算，自动绘制标准曲线，酶动力学测定，计算酶动力学参数，自定义公式；具备光吸收扫描，激发光谱扫描，发射光谱扫描等功能
	技术偏离表及产品生产厂家官方网站截图（或第三方机构检验报告或产品彩页证明材料），加盖供应商公章。

	
	拓展功能
	221
	拓展性
	
	后续可升级Alpha等功能
	技术偏离表及产品生产厂家官方网站截图（或第三方机构检验报告或产品彩页证明材料），加盖供应商公章。

	
	工作站
	222
	工作站
	●
	与主机运行匹配的工作站，处理器 CPU ≥i5-13500；内存≥16GB ；硬盘≥512GB；操作系Windows10 64bit；显示器≥ 23寸 宽屏16:9，配备标准鼠标和键盘
	技术偏离表


（“●”代表关键指标项，不满足该指标项将导致响应被拒绝；“■”代表重要指标项；无标识的为一般指标项。）
二、商务要求

2.1报价要求（总价、分项报价、备品备件报价等）：总价应包含所有设备及附件费用、运输费、保险费、装卸费、安装调试费、相关设备线缆费、税费及一切售后服务费等在内的完成该项目的所有费用，除此之外采购人不再额外支付任何费用。同时要求提供分项报价，并对备品备件进行报价 。
2.2交货（履约）时间：合同生效后50个日历日  。
2.3交货（履约）地点：兰州大学城关西区逸夫生物楼211室 。
2.4验收要求：货物送达采购人指定位置后由采购人明确的专人负责对货物品种、数量、规格等进行点验、接收；若现场检验的时候发现设备有缺货、有缺陷、损坏、生锈或有瑕疵等情况，采购人有权拒绝接收货物同时要求更换全新的货物。若采购人同意接收中标人货物时（若存在不影响实质性使用的情况下），中标人应采取必要的措施，如补充、修理或替换等，使设备处于完好状况，由此而产生的费用由中标人承担。                            

2.5付款方式：国内供货部分的货款，由需方在验收合格并收到供方开具的增值税专用发票后10个工作日内一次性支付；国外供货部分的货款由需方全额汇入其指定的外贸代理公司指定账户，外贸代理公司与供方指定的境外原厂商或供货商签订外贸合同，外贸代理公司开具100%信用证（90%凭运输单据支付、10%凭验收报告支付）或者货到指定安装地点后90%电汇支付，10%凭验收报告电汇支付，外贸代理公司开具发票。 
2.6其他要求：

☑免费质保要求：须提供货物原厂整机免费质保1年，质保期内，所有维修、更换零配件均为免费，且更换部件的质保期随整机质保期结束而终止。

☑故障响应要求：至少提供全年7×24小时响应，24小时专业技术人员上门服务。   

☑备品备件要求（后续运营维护、升级更新等要求）：国内常备备品备件，及时给用户提供所需要的备品备件。
☑培训要求：提供针对至少4-6人的仪器操作使用及理论知识的现场培训，培训时间不少于2-3天。
☑安装调试服务要求：专业的原厂技术工程师提供免费安装调试 。
☑其他售后要求： 提供在采购人售后服务机构名称、地址，以及专业技术人员名单和联系电话。

第四章 评审办法
一、评审细则
	评分项
	评审因素
	满分值
	评审细则
	评分依据

	价格部分
	响应报价
	30分
	满足采购文件要求且报价最低的响应报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：响应报价得分=(基准价／响应报价)×30×100%
	最终报价

	商务部分
	类似业绩
	4分
	响应文件提交截止日前36个月内供应商类似业绩（须包含核心产品），每提供一项得1分，满分4分。
	合同复印件加盖公章,且不得遮盖任何关键信息

	
	质保期
	3分
	原厂整机质保1年，且更换后的零部件免费质保满足1年的基础上；整机质保每增加1年加1分，满分3分。
	质保期承诺书加盖公章

	
	售后服务
	3分
	1.电话响应时间：6小时内响应得   1分，12小时内响应得0.5分，否则不得分。

2.上门处理时间：12小时内响应得   2分，24小时内响应得1分，否则不得分。
	售后服务承诺加盖公章

	技术部分
	“■”重要技术指标
	55
	共11个重要技术指标，每满足或优于1项得5，满分55
	见采购需求证明材料要求

	
	一般技术指标
	5
	共5个一般技术指标，每满足或优于1项得1，满分5分
	见采购需求证明材料要求


二、评审现场转单一来源采购情形

根据《兰州大学校内磋商采购方式管理实施细则》（校招标〔2019〕3号）第十一条规定，校内磋商一般应邀请不少于2家供应商参与采购活动，但符合以下情况的，可以单一来源采购：评审现场提交响应文件或实质性响应采购文件的供应商只有1家，经磋商小组审定采购文件无不合理条款，同意继续执行的。
	序号
	内容
	标准

	1
	磋商文件无不合理条款
	由评审小组进行审核，采购文件是否具有歧视性、排他性及其他不合理条款。

	2
	实质性响应磋商文件
	由评审小组依据磋商文件规定认定。磋商文件要求的实质性条款，响应文件是否完全响应，没有偏离。

	3
	是否继续执行
	由评审小组讨论是否同意转为单一来源继续采购。


第五章 响应文件格式
供应商应按照这些格式编制响应文件。编制响应文件前，请详细阅读磋商文件，理解文件中的每一项要求，做出逐一实质性响应，认为有必要，可做补充说明。


XXXX项目

响 应 文 件

	项 目 名称：
	

	响 应 标段：
	

	供应商名称：
	（公章）

	供应商地址：
	

	联  系  人：
	

	联 系 电话：
	


年    月    日
响应文件书脊格式
	项目名称：                 第 一 标段         单位名称：


响应文件目录
一、响应函
按实际页码
二、资格证明文件
按实际页码

三、价格部分
按实际页码

四、商务部分
按实际页码

五、技术部分
按实际页码

六、其他部分
按实际页码



响应文件评审索引表

1、评审内容对照表

	评分项
	评审因素
	响应文件页码范围

	价格部分
	响应报价
	

	商务部分
	
	

	
	
	

	
	
	

	技术部分
	
	


注：

①此表内容由供应商根据评审办法自行填写，目的是便于专家在评审时方便、快捷、准确找到相关资料。

②重要内容与对应的页码应一一对应，准确填写，由于填写错误影响评审的后果自负。

一、响应函格式

响应函
致：兰州大学

根据贵方    （项目名称）    项目的磋商公告，现正式授权     （姓名）代表我单位 （供应商名称） 为本项目提交响应文件，我方在此声明同意如下：

1．我方将按照所附报价一览表中的价格提供和交付本项目磋商文件要求的服务。

2．我方将按本项目磋商文件的规定履行合同责任和义务。

3．我方已详细研究了磋商文件的所有内容，包括修改或更改（正）文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此磋商文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意磋商文件的相关条款并承诺参与响应后不再对磋商文件的任何条款提出质疑或异议。
4．我方接受本项目磋商文件中所规定的响应有效期。

5．我方同意提供按照贵方可能要求的与响应有关的一切数据或资料，完全理解并接受采购人对评审资料保密。

6．与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地  址：                      邮  编：                         
电  话：                      传  真：                         
手  机：                      电子邮件：                       
供应商名称（盖章）：                                           
法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：                                                              
日        期：         年    月    日

二、资格证明文件
1、法定代表人身份证明书（必备项）
法定代表人身份证明书
（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人（附法定代表人身份证复印件）。

特此证明。

	法定代表人身份证复印件粘贴处
	法定代表人身份证复印件粘贴处


供应商名称：               （公章） 
日期:   年   月   日
2、法定代表人授权委托书（非法定代表人参加磋商必备项）
法定代表人授权委托书
本授权书声明：注册于（地址）的（单位名称）法定代表人（职务）、（姓名）代表本单位授权（被授权人的职务）、（姓名）为本单位的合法代理人，代表我单位全权办理对（项目名称）的磋商响应、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我单位对被授权人的上述经济活动负全部责任。

在撤销授权的书面通知前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权代表签字或盖章：                      法定代表人签字或盖章：            
职  务：                                    职  务：                                 
电  话：                                    电  话：         
	被授权代表身份证复印件粘贴处
	被授权代表身份证复印件粘贴处


供应商名称：               （公章）
日期:  年  月  日
3、供应商资格承诺函（必备项）

	供应商资格承诺函
致：兰州大学
我单位参与贵方    （项目名称）    ，现对该项目资格要求承诺如下：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.我单位符合法律、行政法规规定的其他条件；

7.我单位近三年未被列入政府采购严重违法失信行为信息记录名单（www.ccgp.gov.cn）；近三年未被列入信用中国（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”“政府采购严重违法失信名单”等规定的“应当拒绝其参与政府采购活动”的不良信用记录。
本单位对上述承诺内容的真实性负责，如经查实存在虚假，依法承担因提供虚假材料谋取成交的法律责任。
供应商名称：             （盖章）  
                                          日期：    年    月    日


4、本项目的特定资格要求证明文件：（如有）
三、价格部分
1、报价一览表

项目名称：                                                 标段号：   1     

项目编号：                                                 报价币种：人民币
	供应商名称：

	报价
	大写：                元，小写：              元

	合同履行期限
	


注：供应商应充分考虑后进行合理报价，供应商报价应是包含完成该项目的所有费用。

供应商名称：             （盖章） 
日期：      年      月      日
2、分项报价表
项目名称：                                                                                              标段号：   1

项目编号：                                                                                            报价币种：人民币
	货物名称
	生产厂家
	产地
	规格型号
	品牌
	数量
	单位
	单价(元)
	总价(元)
	备注

	全波长多功能酶标仪
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、供应商必须按“分项报价表”的格式详细报出总价的各个组成部分。 

2、“分项报价表”各分项报价合计应当与“报价一览表”响应报价一致。 

供应商名称：            （盖章）

法定代表人或被授权代表(签字或盖章)：                      

日期：   年   月   日

四、商务部分

1、商务偏离表
	项目名称
	
	项目编号
	

	☑我单位已详细阅读采购文件中各项商务要求，所有商务要求均无负偏离，成交后我单位将严格遵照执行。（已勾选此项的，下方表格无需填写）
□我单位已详细阅读采购文件中各项商务要求，除下述条款有负偏离外，其余条款我单位均予以认可，成交后将严格遵照执行。

	序号
	磋商文件的商务、合同条款
	响应文件的商务条款
	偏离说明
	支撑材料所在页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：供应商应仔细阅读磋商文件“供应商须知”“采购需求”和“合同”中的商务条款，并根据实际情况如实、完整、准确的填写本表。

供应商名称：                                      （盖章）
日       期：  年  月   日
2、供应商业绩证明材料
类似项目业绩表

                                                             （单位万元）

	序号
	项目名称
	供货单位
	签订日期
	合同总价
	买方联系人
	电话

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…


注：提供合同复印件或影印件（合同不得遮盖任何信息）

3、免费质保期（如有，根据采购需求及评审办法的要求编制）

4、售后服务（如有，根据采购需求及评审办法的要求编制，格式自拟）

五、技术部分
1、技术偏离表

技术偏离表

	项目名称
	
	项目编号
	

	序号
	磋商文件技术要求
	响应文件的技术应答
	偏离情况（无偏离、正偏离、负偏离）
	支撑材料所在页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：供应商须对磋商文件技术要求逐条逐项响应。
供应商名称：                                      （公章）
日     期：      年    月   日
六、其他部分
1、响应材料真实性承诺书

	致：兰州大学
我单位参加    （项目名称）    项目的磋商响应，现郑重承诺如下：

1、我单位响应文件中的所述内容均真实、准确、有效；

2、我单位响应文件中提供的各类证书、检测报告、票据、凭证等资料均与原件一致，并可随时提供资料原件以供核实；

3、我单位愿意在成交公告中公示我单位响应文件中的所有相关资料信息，接受社会监督；

4、若我单位提供不真实或无效的资料，我单位愿意无条件接受财政主管部门及其他相关单位依法依规给予的处罚，并承担由此造成的一切后果。

供应商名称：       （盖章）
日期：     年     月    日


2、供应商认为需要提供的其他文件和资料（如有）
正本/副本









