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	项目名称：
	兰州大学结构工程实验室结构加载系统安装改造采购项目

	项目编号：
	LZU-2026-042-XY

	采购人：
	兰州大学

	实施部门：
	土木工程与力学学院


二〇二六年七月

第一章  校内磋商公告
本项目采购条件已具备，欢迎各潜在供应商前来参与。请符合资格条件的供应商严格按照采购文件要求配合完成各阶段工作，及时提交响应文件。
一、项目基本情况

1.项目名称：兰州大学结构工程实验室结构加载系统安装改造采购项目
2.项目编号：LZU-2026-042-XY
3.采购方式：校内磋商

4.预算金额： 738000 元

5.采购需求：具体内容详见磋商文件第三章采购需求
二、申请人的资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.未被列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录”当事人名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中的禁止参加政府采购活动期间；

三、获取磋商文件

1.获取时间：自发布之日起

2.获取方式：自行从兰州大学采购管理办公室主页采购公告（http://zbb.lzu.edu.cn）链接网址下载。

四、响应文件提交及开标

1.提交响应文件截止时间： 2026年 8 月 10 日 9 时00分(北京时间)

2.开标时间：同提交响应文件截止时间
3.开标地点：兰州大学城关校区 西 区 理工楼 楼 822 室
五、公告期限

自本公告发布之日起3个日历日。

六、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人（质疑询问）

名称：兰州大学

地址：甘肃省兰州市城关区天水南路222号

联系方式：0931-8912932、zbk@lzu.edu.cn

2.项目联系方式（采购需求）
项目联系人：   王老师        
电话：  13893146941     

邮箱：  qawyj@lzu.edu.cn  
第二章  响应须知
	序号
	条款名称
	编列内容规定

	
	定价方式
	(固定总价    (固定单价   (下浮率    (其它：    

	
	最高限价
	超出限价的将视为无效响应，本项目限

(总价  (费率  (单价  (其他：     
限额为：  738000元     ；

	
	公告媒体
	兰州大学采购管理办公室主页 (http://zbb.lzu.edu.cn)

	
	联合体响应
	(不接受

(接受

	
	分公司响应
	除银行、保险、电力、电信等特殊行业外，本项目不接受非独立法人单位分公司的响应

	
	分包
	(不允许

(允许

	
	多个备选方案
	(不允许

(允许

	
	实质性响应
	加注“●”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效响应处理。

	
	演示
	(不要求

(要求： 

	
	踏勘现场（答疑会）
	(不组织
(组织：
1、集合地点：XXXXXXXX。
2、联系人：XX；联系电话：XX。

	
	磋商文件

质疑期限
	供应商在获得或者应当获得磋商文件之日起3日内。

注：超过时间的质疑将不予受理。

	
	响应有效期
	自响应文件提交截止时间起90日。

	
	是否多轮响应报价
	(是，现场磋商后提供最终报价
(否，响应文件中报价为最终报价

	
	异常低价响应审查
	评审中出现下列情形之一的，评审小组应当启动异常低价响应审查程序：

（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；

（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；

（3）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
评审小组启动异常低价响应审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 

	
	履约保证金
	(不要求缴纳

(要求缴纳，金额：成交金额的5%。

缴纳须知：

(1)成交供应商最迟应在合同签订前1天内完成履约保证金缴纳。如未按时缴纳履约保证金，采购人可视成交供应商主动放弃成交资格。

(2)缴纳方式:供应商应从其企业的基本账户通过银行电汇(不接受现金和支票)转款。

(3)收款单位开户信息

户名（收款人):兰州大学

账号:2703002409026413243

开户银行:中国工商银行股份有限公司兰州天水路支行

地址:甘肃省兰州市城关区天水南路222号

	
	响应文件份数
	正本1份，副本2份，电子文件（U盘）1份（电子文件须为PDF+Word格式，与纸质版完全一致，包括签字盖章）

	
	装订及密封要求
	1.响应文件的正本和副本必须采用左侧无线胶订，分别装订成册，不得采用活页或可拆卸的装订方式，否则其响应将被拒绝。

2.响应文件须严格密封，封口处加盖单位鲜章或授权代表签字。

3.正本和副本一并密封，U盘单独密封，密封要求如下。
(1)在封套上应写明：

       (项目名称)   第  标段响应文件在    年  月  日  时  分前不得开启（时间同响应文件递交截止时间）。

(2)封套上应写明供应商的全称和详细地址，以便因响应文件迟到或其他原因宣布不能接收该响应文件时，得以原封退回。书写方法是：

供应商名称：                

供应商地址：              

供应商联系人及电话：          

(3)如果封套未按照要求密封和加写标记并加盖印章，采购人对误投或过早启封概不负责。

	
	开标会议
	邀请供应商现场参加开标及磋商。

入校方式：微信关注“平安兰大”公众号，点击“师生服务—校园预约—实名认证—人员预约或车辆预约—预约人员须持身份证入校，并配合门卫进行身份核验”。

	
	成交供应商的确定
	（1）采购人授权评审小组直接确定成交供应商。评审报告提出的排序第一的成交候选人为成交供应商。

（2）成交候选人并列的，按照以下方式确定成交供应商：在商务、技术条款均满足采购文件要求时，按最终报价由低到高顺序排列。最终报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。










第三章  采购需求
一、服务内容与要求

	服务内容
	序号
	服务指标项
	重要性标识
	指标要求
	证明材料要求

	兰州大学结构工程实验室结构加载系统安装改造采购项目
	1
	505.180液压油源安装和调试服务
	●
	安装调试前用户确认按照MTS的要求将所有安装条件包括设备基础、水冷系统及供水、配电等条件准备到位。

将设备运至兰州大学结构工程实验室指定地点。

正确接入实验室电源，正确连接水冷管线。

油源能与试验机或作动缸联动工作。

与分油阀的连接方式。
能正常显示液压系统压力，正常显示水冷温度。

不同的压力下油源能正常工作。
	技术偏离表，承诺函

	
	2
	311.32型疲劳试验机安装服务
	●
	将设备运至兰州大学结构工程实验室指定地点，根据试验机特点与地面固定。

正确接入实验室的电源，与分油器、分油阀块正确连接。

能按照产品说明书对应的最大加载要求正常工作。
	技术偏离表，承诺函

	
	3
	311.32型疲劳试验机调试服务
	●
	能达到产品说明书要求的方式正常工作。

管路密封情况完好，无漏油。

Temposonic R型位移计（2套），能在疲劳试验机上正常工作。

Flextest 40型控制器能在疲劳试验机上正常工作。

50mm和25mm标距引伸计各1套，能在疲劳试验机上正常工作。
	技术偏离表，承诺函

	
	4
	6通道结构加载系统安装服务
	●
	6个作动缸：244.51型1台、244.41型1台、201.70型1台、201.60型1台、201.45型2台，通过连接板逐个与反力墙连接。

与分油器、分油阀块正确连接。

能按照产品说明书对应的最大加载要求正常工作。
	技术偏离表，承诺函

	
	5
	6通道结构加载系统调试服务
	●
	能达到产品说明书要求的方式正常工作。

管路密封情况完好，无漏油。

能与水冷情况联动，正常工作。
	技术偏离表，承诺函

	
	6
	软件安装调试
	●
	MTS 793软件安装调试，能正确将软件安装在电脑主机。

能通过软件调试油源控制，以实现疲劳机和作动缸的正确运行。

Flextest 60型控制器能在作动缸上正常工作。
	技术偏离表，承诺函

	
	7
	控制线缆的连接
	●
	液压油源管路连接方案，管路直径满足本项目要求，标明液压油源额定流量和额定工作压力。

液压子站管路连接方案，管路直径满足本项目要求，标明液压子站额定流量。

分油器与作动缸管路连接方案，管路直径满足本项目要求，

回油管路连接方案，管路直径满足本项目要求，本次安装采用的回油管路。
	技术偏离表，承诺函

	
	8
	LPM流量液压子站
	●
	293.22型380LPM流量液压子站（3套）、293.11型190LPM流量液压子站（2套），共五套与疲劳机和作动缸正确连接。
无漏油情况发生，能正常输送液压油。
	技术偏离表，承诺函

	
	9
	液压油
	●
	液压油数量满足本次安装调试要求。

规格不低于46#抗磨液压油。

过滤精度不低于10μm
	技术偏离表，承诺函

	
	10
	软件系统验收测试
	●
	包括MTS 793软件安装应用，作动缸测试能正常运行，系统位移控制正常运行，系统载荷控制正常运行，多通道同步性正常，安全保护功能正常。
	技术偏离表，承诺函

	
	11
	操作培训服务
	●
	包括MTS 793软件操作培训，对项目单位的系统操作员、试验工程师进行培训，不少于5人次。

培训内容为基本组成、工作原理、操作方法、软件操作、传感器标定、安全规程、应急预案、日常维护与故障排除。

培训时长不少于36小时。
	技术偏离表，承诺函

	
	12
	加载测试
	●
	作动缸安装高度不低于1m。

动态作动缸的测试：选择244.51型作动缸，在钢柱上进行最大载荷的动态加载，测试作动缸的加载情况。

静态作动缸的测试：选择201.70型作动缸，在钢柱上进行最大载荷的静态加载，测试作动缸的加载情况。

将高度为1m、2.7m的钢柱固定在疲劳试验机上，开展最大吨位的疲劳试验。测试疲劳设备的运行情况。
	技术偏离表，承诺函

	
	13
	作动缸连接板
	●
	球铰头钢板，3套，尺寸：水平311.3mm，竖向314.8mm；螺孔间距，水平241.4mm，竖向241.3mm。包含滑台和紧固件。

球铰头钢板尺寸，3套，水平400.3mm，竖向406.4mm；螺孔间距，水平298.4mm，竖向298.5mm。包含滑台和紧固件。
	技术偏离表，承诺函，设计图

	
	14
	实验附属设施
	●
	M60螺杆（包含垫板和螺帽），8套，螺杆长1.2m

M50螺杆（包含垫板和螺帽），4套，螺杆长1.5m

支撑梁，2套，局部承载集中力50t，1800mm(长)×350mm(宽)×800mm(高)

固定支座2套，滚轴支座2套，支座长度不小于750mm，能满足1.5m宽简支板支撑实验要求。

钢柱3根（包含垫板、螺杆等与反力地板的连接系统），柱高6m，2m高度处能承受水平荷载100t，1m处变形小于1/1000，2m处变形小于1/500。

支撑梁，2套，局部承载集中力50t，1800mm(长)×350mm(宽)×800mm(高)。

1m、2.7m长钢柱各1根，箱型截面0.2m×0.2m，钢板厚1cm。
5t地牛搬运车1台。
2t的手动叉车1台，升高1.5m。
10m高液压升降平台1套。

12吨重型胶轮搬运坦克车4套。

顶部30吨抓式液压千斤顶2套。
	技术偏离表，承诺函，设计图

	
	15
	人员要求
	●
	指派安装本设备的原厂工程师不少于2人
	技术偏离表，承诺函

	
	16
	联调联试
	●
	测试内容包括但不限于：①液压系统压力测试；②系统位移控制；③系统载荷控制；④多通道同步性；⑤安全保护功能。测试内容不包括混合仿真系统的调试。

调试过程中发现设备配件损坏，供应商需临时借用设备配件协助调试使设备正常工作，达到验收要求，验收后供应商带走临时借用设备配件。供应商不对整套设备的系统技术指标是否准确达标负责。
	技术偏离表，承诺函

	
	17
	安装改造设备故障应急预案
	●
	安装调试过程中，安装改造设备若在现场因密封、滤芯老化、发霉等原因自然损坏等发生突发事件，供应商应当按需更换。

安装改造设备因10多年没有使用而导致电子元器件因受潮、老化等原因自然损坏，供应商应暂借备用件对整套试验设备进行调试，并达到验收要求。
	技术偏离表，承诺函


（“●”代表关键指标项，不满足该指标项将导致响应被拒绝；“■”代表重要指标项；无标识的为一般指标项。）
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图 1 安装区域平面图
二、商务要求

2.1报价要求（总价、分项报价、备品备件报价等）：总价应包含所有设备及附件费用、运输费、保险费、装卸费、安装调试费、相关设备线缆费、税费及一切本次供应商承担的安装改造内容的售后服务费等在内的完成该项目的所有费用，除此之外采购人不再额外支付任何费用。进口设备还应考虑外贸代理费、免税等因素。同时要求提供分项报价。  

2.2履约时间： 合同生效后30个日历日。

2.3履约地点： 兰州大学榆中校区结构工程实验室。

2.4验收要求：整套系统安装到位，调试正常运转后，根据加载测试内容能正常运行并逐项验收（调试的设备性能达不到整体技术指标，供应商不承担责任）。

2.5付款方式：本项目合同签订后预付70%项目款，在验收合格并收到供应商开具的增值税专用发票后10个工作日内支付剩余30%尾款。5%履约保证金在验收合格一年后如无质量问题，采购人在收到供应商退还履约保证金申请之日起10个工作日内退还履约保证金，不计银行利息。

2.6其他要求：

(免费质保要求：供应商对本项目范围内的安装改造内容免费质保1年。

(故障响应要求：接到用户电话6小时内响应，24小时内上门。

(备品备件要求（后续运营维护、升级更新等要求）：      无            。

(培训要求：  培训后使用人能独立熟练操作本项目范围内的所有设备。

(安装调试服务要求：   设备能正常运行    。

(知识产权归属及保密要求：本项目服务成果知识产权归兰州大学所有，供应商须对服务过程中知悉的学校涉密信息严格保密。
第四章  评审办法
一、资格审查的内容及标准

	序号
	内容
	标准

	1
	营业执照
	是否按磋商文件要求提供

	2
	法定代表人身份证明书
	是否按磋商文件要求提供

	3
	法人授权委托书
	是否按磋商文件要求提供

	4
	供应商资格承诺函
	是否按磋商文件要求提供

	5
	特定资格要求（如有）
	是否按磋商文件要求提供


二、符合性审查的内容及标准

	序号
	内容
	标准

	1
	电子响应文件的签署、盖章
	是否按磋商文件要求签署、盖章

	2
	响应函、商务偏离表
	是否提供（如有一项不提供视为无效响应），是否按磋商文件要求填写，如未按磋商文件要求填写视为无效响应

	3
	磋商文件规定的实质性条款
	加注“●”号条款（除国家相关强制性标准外）是否实质性响应磋商文件；（注：如果磋商文件没有设置加注“●”号的条款，则视为本项目无实质性条款，评审小组对本项不进行评审。

	4
	国家相关强制性标准
	响应内容是否符合国家相关强制性标准；（注：如果本项目所采购标的物没有国家相关强制性标准，评审小组对本项不进行评审。）

	5
	采购预算或最高限价
	报价是否超过磋商文件中规定的预算金额或者高于最高限价；

	6
	采购人不能接受的附加条件
	电子响应文件是否含有采购人不能接受的附加条件

	7
	串通响应情形
	①不同供应商的电子响应文件是否由同一单位或者个人编制；

②不同供应商是否委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

③不同供应商的电子响应文件载明的项目管理成员或者联系人员是否为同一人；

④不同供应商的电子响应文件是否异常一致或者响应报价是否呈规律性差异；

⑤不同供应商的电子响应文件是否相互混装。

	8
	法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形


三、评审现场转单一来源采购

根据《兰州大学校内磋商采购方式管理实施细则》（校招标〔2019〕3号）第十一条规定，校内磋商一般应邀请不少于2家供应商参与采购活动，但符合以下情况之一的，可以单一来源采购：评审现场提交响应文件或实质性响应采购文件的供应商只有1家，经评审小组审定采购文件无不合理条款，同意继续执行的。
	序号
	内容
	标准

	1
	确认磋商文件无不合理条款
	由评审小组对磋商文件进行审查，确认磋商文件是否具有歧视性、排他性及其他不合理条款。

	2
	审核响应文件是否实质性响应了磋商文件
	由评审小组依据磋商文件的规定，审核响应文件是否实质性响应磋商文件要求的各项条款、没有偏离。

	3
	讨论是否继续执行
	由评审小组评估转为单一来源的风险，并讨论是否同意转为单一来源继续采购。

	4
	进行单一来源谈判
	由评审小组与供应商进行技术及价格协商，在保证采购项目质量的基础上，商定合理的成交价格。


四、评审细则
	评分项
	评审因素
	满分值
	评分细则
	评分依据

	价格部分
	响应报价
	30分
	满足磋商文件要求且报价最低的响应报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：响应报价得分=(基准价／响应报价)×30×100%

（注:供应商报价出现“第二章响应须知14”情形的，评审小组应当启动异常低价响应审查。）
	最终报价

	商务部分
	类似业绩
	15分
	响应文件提交截止日前36个月内供应商提供类似业绩证明材料，必须能体现MTS品牌、产品等相关信息，项目通道数不小于5通道，还应提供使用人电话或其他有效联系方式。每提供一项得3分，满分15分，不提供不得分。
	业绩证明材料为合同和技术协议复印件加盖供应商公章

	
	客户反馈
	5分
	响应文件提交截止日前36个月内供应商已完成的类似项目的客户反馈情况，客户反馈或评价结果为好或满意或优秀等正面肯定评价，必须体现MTS品牌、产品等相关信息，反馈结果需提供电话或其他有效联系方式，每提供1项符合要求的反馈得1分，满分5分。
	客户反馈或评价函的盖章复印件加盖供应商公章

	
	安装改造时间承诺
	5分
	响应文件承诺在20个工作日内完成所有升级改造任务的，得1分；

响应文件承诺在15个工作日内完成所有升级改造任务的，得3分；

响应文件承诺在10个工作日内完成所有升级改造任务的，得5分。
	服务承诺函加盖供应商公章

	
	人员配置
	4分
	现场指派的工程师，每指派1人，得1分，满分4分。
	服务承诺函加盖供应商公章

	技术部分
	项目实施方案
	10分
	供应商提供的针对本项目的实施方案（包括但不限于①安装改造前的总体规划；②安装改造时间安排；③安装条件确认工作；④安装附属材料准备；⑤设备就位及调整方案）。以上内容每具备一项得2分，每项中有缺陷或漏洞或未提供的不得分，满分10分。

缺陷或漏洞是指存在内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、安装改造前的总体规划针对性不强，无法实施操作、安装改造时间安排不合理或者无法执行、提出的安装条件不是针对本项目、安装附属材料准备缺项漏项、设备就位调整方案可操作性不强、明显复制其他项目内容等任意一种情形。
	项目实施方案加盖供应商公章

	
	项目服务方案
	10分
	供应商提供的针对本项目的服务方案（包括但不限于①控制线缆的连接方案。② 液压油管的连接方案。③控制系统和液压系统的联动调试测试方案。④配套设施的设计图纸。⑤疲劳机和作动缸的验收方案）。以上内容描述详细具体针对性强得10分，描述简单一般得5分，描述不专业针对性不强的得2分，有缺陷或漏洞或未提供的不得分。

缺陷或漏洞是指存在内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、控制线缆的连接方案不完整或者不是针对本项目、液压油管的连接方案未分析工作压力和流量，未指定管径、联动调试测试不能覆盖本项目的主要设备、配套设施的图纸不全或无法实施加工、疲劳机和作动缸的验收方案不满足服务内容与要求、明显复制其他项目内容等任意一种情形。
	项目服务方案加盖供应商公章

	
	项目管理方案
	9分
	供应商提供的针对本项目的管理方案（包括但不限于①项目的组织架构方案和突发事件处理方案。②人员配置方案。③应急预案及处理方案）。以上内容每具备一项得3分，每项中有缺陷或漏洞或未提供的不得分，满分9分。

缺陷或漏洞是指存在项目的组织架构和突发事件处理方案不是针对本项目、人员配置方案无法满足本项目的实施、应急预案及处理方案不能针对本项目和处理本项目发生的意外情况等任意一种情形。
	管理方案加盖供应商公章

	
	现场培训及考核方案
	4分
	供应商对本次安装改造范围内的质保承诺书，质保每增加一年加2分，满分4分。
	质量保证承诺方案加盖供应商公章

	
	……
	8分
	供应商提供的针对本项目的现场培训及考核方案（包括但不限于①培训实施细则和组织方案。②培训内容。③培训时长。④线上培训。）以上内容每具备一项得 2分，每项中有缺陷或漏洞或未提供的不得分，满分8分。

缺陷或漏洞是指针对本项目的培训实施细则和组织方案空洞或无法完成人员的培训、培训内容不能包括对应设备的全部操作、培训时长与培训内容分布不合理、无线上培训或线上培训内容不能解决实际中遇到的问题等任意一种情形。
	现场培训及考核方案加盖供应商公章


第五章 响应文件格式
供应商应按照这些格式编制响应文件。编制响应文件前，请详细阅读磋商文件，理解文件中的每一项要求，做出逐一实质性响应，认为有必要，可做补充说明。


XXXX项目

响 应 文 件

	项 目 名称：
	

	响 应 标段：
	

	供应商名称：
	（公章）

	供应商地址：
	

	联  系  人：
	

	联 系 电话：
	


年    月    日
响应文件书脊格式
	项目名称：                 第 一 标段         单位名称：


响应文件目录
一、响应函
按实际页码
二、资格证明文件
按实际页码

三、价格部分
按实际页码

四、商务部分
按实际页码

五、技术部分
按实际页码

六、其他部分
按实际页码



响应文件评审索引表

1、评审内容对照表

	评分项
	评审因素
	响应文件页码范围

	价格部分
	响应报价
	

	商务部分
	
	

	
	
	

	
	
	

	技术部分
	
	


注：

①此表内容由供应商根据评审办法自行填写，目的是便于专家在评审时方便、快捷、准确找到相关资料。

②重要内容与对应的页码应一一对应，准确填写，由于填写错误影响评审的后果自负。

一、响应函格式

响应函
致：兰州大学

根据贵方    （项目名称）    项目的磋商公告，现正式授权     （姓名）代表我单位 （供应商名称） 为本项目提交响应文件，我方在此声明同意如下：

1．我方将按照所附报价一览表中的价格提供和交付本项目磋商文件要求的服务。

2．我方将按本项目磋商文件的规定履行合同责任和义务。

3．我方已详细研究了磋商文件的所有内容，包括修改或更改（正）文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此磋商文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意磋商文件的相关条款并承诺参与响应后不再对磋商文件的任何条款提出质疑或异议。
4．我方接受本项目磋商文件中所规定的响应有效期。

5．我方同意提供按照贵方可能要求的与响应有关的一切数据或资料，完全理解并接受采购人对评审资料保密。

6．与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地  址：                      邮  编：                         
电  话：                      传  真：                         
手  机：                      电子邮件：                       
供应商名称（盖章）：                                           
法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：                                                              
日        期：         年    月    日

二、资格证明文件
1、营业执照（必备项）
2、法定代表人身份证明书（必备项）
法定代表人身份证明书
（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人（附法定代表人身份证复印件）。

特此证明。

	法定代表人身份证复印件粘贴处
	法定代表人身份证复印件粘贴处


供应商名称：               （公章） 
日期:   年   月   日
3、法定代表人授权委托书（非法定代表人参加磋商必备项）
法定代表人授权委托书
本授权书声明：注册于（地址）的（单位名称）法定代表人（职务）、（姓名）代表本单位授权（被授权人的职务）、（姓名）为本单位的合法代理人，代表我单位全权办理对（项目名称）的磋商响应、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我单位对被授权人的上述经济活动负全部责任。

在撤销授权的书面通知前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权代表签字或盖章：                      法定代表人签字或盖章：            
职  务：                                    职  务：                                 
电  话：                                    电  话：         
	被授权代表身份证复印件粘贴处
	被授权代表身份证复印件粘贴处


供应商名称：               （公章）
日期:  年  月  日
4、供应商资格承诺函（必备项）

	供应商资格承诺函
致：兰州大学
我单位参与贵方    （项目名称）    ，现对该项目资格要求承诺如下：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.我单位符合法律、行政法规规定的其他条件；

7.我单位近三年未被列入政府采购严重违法失信行为信息记录名单（www.ccgp.gov.cn）；近三年未被列入信用中国（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”“政府采购严重违法失信名单”等规定的“应当拒绝其参与政府采购活动”的不良信用记录。
本单位对上述承诺内容的真实性负责，如经查实存在虚假，依法承担因提供虚假材料谋取成交的法律责任。
供应商名称：             （盖章）  
                                          日期：    年    月    日


5、本项目的特定资格要求证明文件：（如有）
三、价格部分
1、报价一览表

项目名称：                                                 标段号：   1     

项目编号：                                                 报价币种：人民币
	供应商名称：

	报价
	大写：                元，小写：              元

	合同履行期限
	


注：供应商应充分考虑后进行合理报价，供应商报价应是包含完成该项目的所有费用。

供应商名称：             （盖章） 
日期：      年      月      日

四、商务部分

1、商务偏离表
	项目名称
	
	项目编号
	

	(我单位已详细阅读采购文件中各项商务要求，所有商务要求均无负偏离，成交后我单位将严格遵照执行。（已勾选此项的，下方表格无需填写）
(我单位已详细阅读采购文件中各项商务要求，除下述条款有负偏离外，其余条款我单位均予以认可，成交后将严格遵照执行。

	序号
	磋商文件的商务、合同条款
	响应文件的商务条款
	偏离说明
	支撑材料所在页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：供应商应仔细阅读磋商文件“供应商须知”“采购需求”和“合同”中的商务条款，并根据实际情况如实、完整、准确的填写本表。

供应商名称：                                      （盖章）
日       期：  年  月   日
2、供应商业绩证明材料
类似项目业绩表

                                                             （单位万元）

	序号
	项目名称
	供货单位
	签订日期
	合同总价
	买方联系人
	电话

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…


注：提供合同复印件或影印件（合同不得遮盖任何信息）

3、客户反馈（如有，根据采购需求及评审办法的要求编制）

4、故障响应时间（如有，根据采购需求及评审办法的要求编制，格式自拟）

五、技术部分
1、技术偏离表

技术偏离表

	项目名称
	
	项目编号
	

	序号
	磋商文件技术要求
	响应文件的技术应答
	偏离情况（无偏离、正偏离、负偏离）
	支撑材料所在页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：供应商须对磋商文件采购需求中技术要求逐条逐项响应。供应商在《技术偏离表》的响应应答中必须列出具体数值或内容。如供应商未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合磋商文件要求。
供应商名称：                                      （公章）
日     期：      年    月   日
2、项目实施方案（如有，根据采购需求及评审办法的要求编制）

3、项目服务方案（如有，根据采购需求及评审办法的要求编制）

4、项目管理方案（如有，根据采购需求及评审办法的要求编制）

5、现场培训及考核方案（如有，根据采购需求及评审办法的要求编制）

六、其他部分
1、响应材料真实性承诺书

	致：兰州大学
我单位参加    （项目名称）    项目的磋商响应，现郑重承诺如下：

1、我单位响应文件中的所述内容均真实、准确、有效；

2、我单位响应文件中提供的各类证书、检测报告、票据、凭证等资料均与原件一致，并可随时提供资料原件以供核实；

3、我单位愿意在成交公告中公示我单位响应文件中的所有相关资料信息，接受社会监督；

4、若我单位提供不真实或无效的资料，我单位愿意无条件接受财政主管部门及其他相关单位依法依规给予的处罚，并承担由此造成的一切后果。

供应商名称：       （盖章）
日期：     年     月    日


2、供应商认为需要提供的其他文件和资料（如有）
正本/副本









